«Согласовано»

Председатель правления ТСЖ

___________ Снисаренко А.Н.

«_____»_______________2019

ОТЧЕТ

о работе домоуправления

адрес: ул.Бутлерова дом 13 за  2018г.

Количество зданий, жилых домов, строений: _ 1________________________ шт.

Общая площадь зданий, жилых домов, строений:___________40 000__ м2

Общая площадь уборочной территории:_______________5 580____________ м2

В том числе:

Площадь газонов:__________________________________2 630 ____________ м2

Площадь дорожек и территории с твердым покрытием: _ 2 950_ ___________ м2

| № п/п | Вид работ | Ед.изм. | план | факт | дополнительно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляющий: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведено осмотров всего | Шт. | 17 | 17 |  |  |
| 1.1.1 | общий осмотр | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 1.1.2 | частичный осмотр | Шт. | 14 | 14 |  |  |
| 1.2 | Подготовлено и направлено писем в различные организации | Шт. | 4 | 4 |  |  |
| 1.3 | Проведено целевых инструктажей, в т.ч. по технике безопасности | Шт/шт. | 4 | 4 |  |  |
| 1.4 | Оформлено актов осмотров всего | Шт. | 13 | 13 |  |  |
| 1.4.1 | актов осмотра мест общего пользования | Шт. | - | - |  |  |
| 1.4.2 | актов осмотра квартир | Шт. | 13 | 13 |  |  |
| 1.5 | Проведено приемов населения | Шт. | 50 | 50 |  |  |
| 1.6 | Принято граждан | Чел. | 352 | 352 |  |  |
| 1.7 | Выдано справок гражданам | Шт. | - | - |  |  |
| 1.8 | Выдано нарядов – заданий рабочему персоналу | Шт. | 242 | 242 |  |  |
| 1.9 | Подписано или завизировано актов выполненных работ смежных организаций | Шт. | 12 | 12 |  |  |
| 1.10 | Собрано денежных средств по платным заявкам населения | Руб. | - |  |  |  |
| 1.11 | Вывешено (заменено, отремонтировано) знаков и стендов визуальной информации, информационных листков | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 1.12 | Обеспечено рабочих всего | Чел. | 3 | 3 |  |  |
| 1.12.1 | спецодеждой | Чел. | 3 | 3 |  |  |
| 1.12.2 | инвентарем | Чел. | 3 | 3 |  |  |
| 1.12.3 | инструментом | Чел. | 3 | 3 |  |  |
| 1.12.4 | расходным материалом | Чел. | 3 | 3 |  |  |
| 1.13 | Ведение технической документации всего | Шт. | 6 | 6 |  |  |
| 1.13.1 | оформлено (заполнено, восстановлено) журналов, паспортов, схем, книг учета и т.п. | Шт. | 5 | 5 |  |  |
| 1.13.2 | разработано и откорректировано должностных инструкций | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 1.14 | Поставлено на учет материальных ценностей всего | Шт. | 9 | 9 |  |  |
| 1.14.1 | инструмент | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 1.14.2 | инвентарь | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 1.14.3 | спецодежда | Компл. | 3 | 3 |  |  |
| 1.15 | Приобретено расходного материала | Руб. | 120 000 | 120 000 |  |  |
| 1.16 | Снято с учета материальных ценностей всего | Шт. | - |  |  |  |
| 1.16.1 | инструмент | Шт. | - |  |  |  |
| 1.16.2 | инвентарь | Шт. | - |  |  |  |
| 1.16.3 | спецодежда | Шт. | - | - |  |  |
| 1.17 | Получено заявлений граждан всего | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 1.17.1 | жалоб | Шт. | - | - |  |  |
| 1.17.2 | благодарностей | Шт. | - | - |  |  |
| 1.17.3 | предложений | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 1.18 | Принято мер по обращению граждан всего | Шт. | 60 | 60 |  |  |
| 1.18.1 | по жалобам | Шт. | - | - |  |  |
| 1.18.2 | по благодарностям | Шт. | - | - |  |  |
| 1.18.3 | по предложениям | Шт. | 60 | 60 |  |  |
| 1.19 | Проведено проверок домовладения руководством Компании всего | Шт. | 6 | 6 |  |  |
| 1.19.1 | Генеральным директором | Шт. | - | - |  |  |
| 1.19.2 | Тех.директором | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 1.19.3 | Зам.ген. директора по экономике | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 1.19.4 | Главным инженером | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 1.20 | Всего аварийных ситуаций / всего ликвидировано | Шт./шт. | 18/18 | 18/18 |  |  |
| 1.20.1 | на тепловых сетях | Шт./шт. | - | - |  |  |
| 1.20.2 | на электрических сетях | Шт./шт. | 1 | 1 |  |  |
| 1.20.3 | на сетях ХВС | Шт./шт. | 15 | 15 |  |  |
| 1.20.4 | на сетях ГВС | Шт./шт. | 1 | 1 |  |  |
| 1.20.5 | протечки кровли | Шт./шт. | 1 | 1 |  |  |
| 1.21 | Выдано предписаний всего | Шт. | 7 | 7 |  |  |
| 1.21.1 | владельцам квартир | Шт. | 7 | 7 |  |  |
| 1.21.2 | собственникам (арендаторам) нежилых помещений | Шт. | - | - |  |  |
| 1.22 | Изучено Законов РФ, С-Пб, постановлений, распоряжений, нормативных документов | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 1.23 | Организовано субботников | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 1.24 | Вывезено ТБО | М3 | 2304 | 2304 |  |  |
| 1.25 | Вывезено КГМ | М3 | 1100 | 1100 |  |  |
| 1.26 | Оформлено/предъявлено паспортов готовности домов к зиме | Шт./шт. | 1 | 1 |  |  |
| 1.27 | Получено актов готовности домовых систем к зиме | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 1.28 | Оформлено табелей учета рабочего времени | Шт. | 12 | 12 |  |  |
| 1.29 | Оформлено планов работ и отчетов о выполненных работах | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Слесарь - сантехник |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническая эксплуатация |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведено осмотров всего | Шт. | 270 | 270 |  |  |
| 2.1.1.1 | общий осмотр | Шт. | 240 | 240 |  |  |
| 2.1.1.2 | частичный осмотр | Шт. | 30 | 30 |  |  |
| 2.1.2 | Произведена переборка сгонов всего | Шт. | 24 | 24 |  |  |
| 2.1.2.1 | диаметром до 32 мм | Шт. | 8 | 8 |  |  |
| 2.1.2.2 | диаметром 32-50 мм | Шт. | 4 | 4 |  |  |
| 2.1.3 | Покрашено трубопроводов всего | Пог.м | 65 | 65 |  |  |
| 2.1.4 | наложено тепловой изоляции трубопроводов всего | Пог.м | 4 | 4 |  |  |
| 2.1.5 | Произведена регулировка систем ХВС, ГВС, ЦО | Раз | 25 | 25 |  |  |
| 2.1.6 | Произведена зачеканка раструбов канализации | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 2.1.7 | Устранено засоров канализации всего | Шт. | 10 | 10 |  |  |
| 2.1.7.1 | в трубах диаметром до 100 мм | Шт. | 9 | 9 |  |  |
| 2.1.7.2 | в трубах диаметром более 100 мм | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 2.1.8 | Осушено подвальных помещений | Шт. | 36 | 36 |  |  |
| 2.1.9 | Установлено /опломбировано водосчетчиков всего | Шт./шт. | 68 | 68 |  |  |
| 2.1.10 | Произведено отключений / запусков стояков всего | Шт./шт. | 60 | 60 |  |  |
| 2.1.10.1 | стояков ХВС | Шт./шт. | 32 | 32 |  |  |
| 2.1.10.2 | стояков ГВС | Шт./шт. | 16 | 16 |  |  |
| 2.1.10.3 | стояков ЦО | Шт./шт. | 12 | 12 |  |  |
| 2.1.11 | Снятие показаний водосчетчиков | Шт. | 12 | 12 |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заменено участков трубопроводов всего | Пог. м | 36 | 36 |  |  |
| 2.2.1.1 | диаметром до 32 мм | Пог.м | 26 | 26 |  |  |
| 2.2.1.2 | диаметром 32-50 мм | Пог.м | 10 | 10 |  |  |
| 2.2.1.3 | диаметром более 50 мм | Пог.м | - | - |  |  |
| 2.2.2 | Заменено канализационных трубопроводов всего | Пог.м | - | - |  |  |
| 2.2.2.1 | диаметром до 100 мм | Пог.м | - |  |  |  |
| 2.2.2.2 | диаметром более 100 мм | Пог.м | - |  |  |  |
| 2.2.3 | Заменено запорной арматуры всего | Шт. | 13 | 13 |  |  |
| 2.2.3.1 | диаметром до 32 мм | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 2.2.3.2 | диаметром 32-50 мм | Шт. | 5 | 5 |  |  |
| 2.2.3.2 | диаметром более 50 мм | Шт. | 5 | 5 |  |  |
| 2.2.3 | Заменено приборов отопления | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 2.2.4 | Произведен ремонт воздухосборников в системе ЦО | Шт. | - | - |  |  |
| 2.2.5 | Произведен ремонт водомерного узла | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 2.2.6 | Произведен ремонт ИТП | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 2.2.7 | Произведен ремонт внутреннего ливнестока | Пог.м. | - |  |  |  |
| 2.3 | Выполнено предписаний ГУП «ТЭК С-Пб», ОАО ТГК-1, Ростехнадзора, ГЖИ С-Пб | Шт. | - | - |  |  |
| 2.4 | Выполнено квартирных заявок по платным услугам | Шт. | - | - |  |  |
| 3 | Слесарь-электрик |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническая эксплуатация |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Произведено осмотров всего | Шт. | 136 | 136 |  |  |
| 3.1.1.1 | общий осмотр | Шт. | 36 | 36 |  |  |
| 3.1.1.2 | частичный осмотр | Шт. | 100 | 100 |  |  |
| 3.1.2 | Плановая замена ламп освещения (4 раза в год) | Шт. | - | - |  |  |
| 3.1.3 | Произведена ревизия и обжатие (подтяжка) нулевых и фазных проводников | Шт. | 4 | 4 |  |  |
| 3.1.4 | Восстановлена изоляция участков проводки, холодных скруток | Шт. | 9 | 9 |  |  |
| 3.1.5 | Произведена опрессовка наконечников жил кабелей | Шт. | - | - |  |  |
| 3.1.6 | Нанесена маркировка линий электроснабжения, аппаратов защиты, Эл.щитов, помещений | Шт. | - | - |  |  |
| 3.1.7 | Произведен замер токовой нагрузки по фазам | Раз | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.8 | Произведено перераспределение токовой нагрузки по фазам | Раз | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.9 | Произведено замеров сопротивления изоляции отдельных участков электропроводки | раз | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.10 | Произведено оперативных переключений | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 3.1.11 | Произведена очистка щитов от пыли и грязи | Шт. | 24 | 24 |  |  |
| 3.1.12 | Произведено т/о электродвигателей | Шт. | - | - |  |  |
| 3.1.13 | Произведена регулировка магнитных станций, пускателей, реле | Шт. | - | - |  |  |
| 3.1.14 | Снятие показаний расчетных электросчетчиков | Шт. | 12 | 12 |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Внеплановая замена ламп освещения | Шт. | 480 | 480 |  |  |
| 3.2.2 | Произведен ремонт светильников всего | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 3.2.2.1 | светильники на л/к, в подвале, на чердаке, в технических помещениях | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 3.2.2.2 | светильники наружного безопорного освещения | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.2.4 | светильники подкозырьковые | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.3 | Установлено светильников всего | Шт. | 10 | 10 |  |  |
| 3.2.3.1 | светильники на л/к, в подвале, на чердаке, в технических помещениях | Шт. | 10 | 10 |  |  |
| 3.2.3.2 | светильники наружного безопорного освещения | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.3.3 | светильники подкозырьковые | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.4 | Произведена замена предохранителей (плавких вставок) | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 3.2.5 | Произведена замена автоматических выключателей всего | Шт. | 11 | 11 |  |  |
| 3.2.5.1 | однофазных с Iн до 25 А | Шт. | 10 | 10 |  |  |
| 3.2.5.2 | однофазных с Iн более 25 А | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 3.2.5.3 | трехфазных всех номиналов | Шт. | - |  |  |  |
| 3.2.6 | Проведено проверок «на зажигание» после ремонта сетей освещения | Шт. | - |  |  |  |
| 3.2.7 | Произведена перетяжка электропроводки всего | Пог.м | 67 | 67 | итп;мусоросб. |  |
| 3.2.7.1 | диаметром до 4 мм2 | Пог.м | 67 | 67 |  |  |
| 3.2.7.2 | диаметром 4-10 мм2 | Пог.м | - |  |  |  |
| 3.2.7.3 | диаметром более 10 мм2 | Пог.м | - |  |  |  |
| 3.2.8 | Заменено выключателей, розеток | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 3.2.9 | Произведен ремонт(замена) рубильников в ГРЩ всего | Шт. | - |  |  |  |
| 3.2.9.1 | ремонт(замена) вводных рубильников | Шт. | - |  |  |  |
| 3.2.9.2 | ремонт(замена) распределительных рубильников | Шт. | 1 | 1 | Пар № 7 |  |
| 3.2.10 | Произведена замена губок предохранителей | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.11 | Произведена замена общедомового счетчика электроэнергии | Шт. | 9 | 9 |  |  |
| 3.2.12 | Произведена замена трансформаторов тока | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 3.2.13 | Произведена замена фотореле, реле времени и пр. реле, магнитных пускателей, конденсаторных фильтров | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.14 | Произведен ремонт ГРЩ здания в целом | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.15 | Произведен ремонт распределительных щитов | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 3.2.16 | Произведена замена соединительных муфт на линиях электроснабжения | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.17 | Произведен ремонт(замена) соединительных коробок | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 3.2.18 | Восстановлено элементов молниезащиты | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.19 | Произведена замена электродвигателей | Шт. | - | - |  |  |
| 3.2.20 | Произведен ремонт переносного электрооборудования | Шт. | - | - |  |  |
| 3.3 | Выполнено предписаний ЗАО «Петроэлектросбыт», Ростехнадзора, ГЖИ С-Пб | Шт. | - | - |  |  |
| 3.4 | Выполнено квартирных заявок по платным услугам | Шт. | - | - |  |  |
| 4 | Сварщик |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Произведено сварочных работ всего | Шт. | 24 | 24 | итп |  |
| 4.1.1.1 | трубопроводов | Шт. | 18 | 18 |  |  |
| 4.1.1.2 | Шиберов мусоропроводов | Шт. | - | 1 |  |  |
| 4.1.1.3 | Металлических дверей | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 4.1.1.4 | решеток | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 4.1.1.5 | Ограждений лестничных маршей | Шт. | - | 1 |  |  |
| 4.1.1.6 | другие | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Общестроительные рабочие |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Техническая эксплуатация |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Произведено осмотров всего | Шт. | 24 | 24 |  |  |
| 5.1.1.1 | общий осмотр | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 5.1.1.2 | частичный осмотр | Шт. | 31 | 31 |  |  |
| 5.1.2 | Установлено сигнальных маяков на трещины в кирпичной кладке стен | Шт. | - | - |  |  |
| 5.1.3 | Произведена навеска(снятие) дверных пружин | Шт. | 30 | 30 |  |  |
| 5.1.4 | Закреплено оконной фурнитуры, дверных ручек, шпингалетов, замочных ушек и т.п. | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 5.1.5 | Установлено, закреплено знаков визуальной информации, стендов, информационных досок, табличек, флагодержателей и т.п. | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 5.1.6 | Произведена пристрожка дверей, оконных рам | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 5.1.7 | Произведена регулировка дверей, окон, доводчиков | Шт. | 12 | 12 |  |  |
| 5.1.8 | Произведено утепление дверных и оконных проемов | Шт. | 4 | 4 |  |  |
| 5.1.9 | Произведено укрепление дверных и оконных конструкций | Шт. | 11 | 11 |  |  |
| 5.1.10 | Произведена смазка дверных и оконных петель | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 5.1.11 | Произведено нанесение маркировки(дверей, этажей и т.п.) | Шт. | - | - |  |  |
| 5.2 | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Произведено остеклений окон | Шт. | 13 | 13 |  |  |
| 5.2.2 | Произведен ремонт окон (в т.ч. подвальных, чердачных) | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| 5.2.3 | Произведен ремонт дверей | Шт. | 11 | 11 |  |  |
| 5.2.4 | Установлено оконных рам /дверей | Шт./шт. | - |  |  |  |
| 5.2.6 | Произведен ремонт бетонных полов | М2 | 1 | 1 |  |  |
| 5.2.7 | Произведен ремонт крылец | Шт. | - | - |  |  |
| 5.2.8 | Произведен ремонт цоколя | М2 | - | - |  |  |
| 5.2.9 | Произведен ремонт отмостки | М2 | - | - |  |  |
| 5.2.10 | Произведен ремонт козырьков | Шт. | - | - |  |  |
| 5.2.11 | Произведен ремонт пандусов | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 5.2.12 | Произведен выборочный ремонт кровли | М2 | - | - |  |  |
| 5.2.13 | Произведен ремонт парапетов | М2 | - | - |  |  |
| 5.2.14 | Произведен ремонт или восстановление окрытий парапетов, козырьков, эркеров, поясков и др. выступающих элементов фасадов | М2 | - |  |  |  |
| 5.2.15 | Произведен ремонт инструмента. Оборудования. приспособлений | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 5.2.16 | Произведено вскрытий помещений (в т.ч. квартир) | Шт. | - |  |  |  |
| 5.2.17 | Произведена покраска оборудования дворов всего | Шт. | 4 | 4 |  |  |
| 5.2.17.1 | детских площадок | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 5.2.17.2 | хозяйственных площадок | Шт. | - |  |  |  |
| 5.2.17.3 | скамеек | Шт. | 3 | 3 |  |  |
| 5.2.17.4 | газонных ограждений | М2 | 84 | 84 |  |  |
| 5.2.18 | Произведен ремонт дворового оборудования всего | Шт. | 5 | 5 |  |  |
| 5.2.18.1 | детских площадок | Шт. | - |  |  |  |
| 5.2.18.2 | хозяйственных площадок | Шт. | - |  |  |  |
| 5.2.18.3 | скамеек | Шт. | - |  |  |  |
| 5.2.18.4 | газонных ограждений | М2 | - |  |  |  |
| 5.2.19 | Произведен ремонт стен, балконов, эркеров | М2 | - | - |  |  |
| 5.2.20 | Произведена установка замков всего | Шт. | 23 | 23 |  |  |
| 5.2.20.1 | навесных | Шт. | 22 | 22 |  |  |
| 5.2.20.2 | врезных | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 5.2.20.3 | накладных | Шт. | - | - |  |  |
| 5.3 | Выполнено предписаний надзорных органов, администрации района, ГЖИ С-Пб | Шт. | - | - |  |  |
| 5.4 | Выполнено квартирных заявок по платным услугам | Шт. | - | - |  |  |
| 6 | Дворники, уборщики, рабочие мусоропровода |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вывезено ТБО | М3 | 2304 | 2304 |  |  |
| 6.2 | Вывезено КГМ | М3 | 1100 | 1100 |  |  |
| 6.3 | Произведена уборка мусороприемных камер | раз | 288 | 288 |  |  |
| 6.4 | Произведена уборка площадок для сбора ТБО и КГМ | раз | 300 | 300 |  |  |
| 6.5 | Произведено мытьё и дезобработка стволов мусоропроводов | раз | 24 | 24 |  |  |
| 6.6 | Произведено мытьё мусороприемных камер | раз | 24 | 24 |  |  |
| 6.7 | Уборка лестничных клеток, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Выполнено подметаний | раз | 288 | 288 |  |  |
| 6.7.2 | Выполнено влажной уборки | раз | 24 | 24 |  |  |
| 6.7.3 | Выполнено мытьё | раз | 24 | 24 |  |  |
| 6.7.4 | Выполнена протирка от пыли подоконников, стен, приборов отопления | раз | 24 | 24 |  |  |
| 6.7.5 | Выполнено мытьё окон | раз | 2 | 2 |  |  |
| 6.8 | Уборка придомовой территории, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Летняя: |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.1 | Подметание территорий | Раз/м2 | 12 | 12 |  |  |
| 6.8.1.2 | Мойка и поливка дорожек и территорий с усовершенствованным покрытием | Раз/м2 | 4 | 4 |  |  |
| 6.8.1.3 | Уборка мусора с газонов | Раз/м2 | 192 | 192 |  |  |
| 6.8.1.4 | Уборка и очистка детских площадок | Раз/м2 | 192 | 192 |  |  |
| 6.8.1.5 | Уборка и очистка хоз.площадок | Раз/м | 192 | 192 |  |  |
| 6.8.1.6 | Уборка и очистка урн | Раз/м2 | 288 | 288 |  |  |
| 6.8.1.7 | Подметание крылец. пандусов | Шт. | 288 | 288 |  |  |
| 6.8.1.8 | Мытьё крылец, пандусов | Шт. | 48 | 48 |  |  |
| 6.8.1.8 | Покос травы | Раз/м2 | 3/2630 | 3/2630 |  |  |
| 6.8.1.9 | Уборка травы | Раз/м2 | 3/2630 | 3/2630 |  |  |
| 6.8.1.10 | Поливка газонов, кустов, деревьев | раз | 1 | 1 |  |  |
| 6.8.1.11 | Высажено цветов | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| 6.8.1.12 | Очистка фасадов от самоклея | раз | 18 | 18 |  |  |
| 6.8.1.13 | Промывка фасадов | Раз/м2 | 1 | 1 |  |  |
| 6.8.2 | Зимняя |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1 | Подметание дорожек, территории от свежевыпавшего снега | Раз/м2 | 112 | 112 |  |  |
| 6.8.2.2 | Сдвигание снега | Раз/м2 | 112 | 112 |  |  |
| 6.8.2.3 | Пескопосыпка дорожек, территории | Раз/м2 | 40 | 40 |  |  |
| 6.8.2.4 | Уборка снега с дорожек. территории | Раз/м2 | 112 | 112 |  |  |
| 6.8.2.5 | Очистка козырьков л/к от снега | раз | 5 | 5 |  |  |
| 6.8.2.6 | Уборка наледи после сброса с кровли | Раз/м2 | - | - |  |  |
| 6.8.2.7 | Очистка мягкой кровли от снега | Раз/м2 | 2 | 2 |  |  |
| 6.8.2.8 | Промывка и расчистка водоприемных воронок дворовой ливневой канализации | раз | 10 | 10 |  |  |
| 6.8.2.9 | Уборка наледи и плотного снега с дорожек и территории | Раз/м2 | 10 | 10 |  |  |
| 7 | Прочие работы |  |  |  |  |  |

Управляющий домовладением:                                                                 Решетов А.В.

(подпись)                                                                             (Фамилия И.О.)

«19» апреля 2019г.

дата составления