- «Согласовано»

- Председатель правления ТСЖ

- ___________ Снисаренко А.Н.

- «_____»_______________2016

- ОТЧЕТ

- о работе домоуправления

- адрес: ул.Бутлерова дом 13                                       за 2016г.

- Количество зданий, жилых домов, строений: _ 1________________________ шт.

- Общая площадь зданий, жилых домов, строений:___________40 000__ м2

- Общая площадь уборочной территории:_______________5 580____________ м2

- В том числе:

- Площадь газонов:__________________________________2 630 ____________ м2

- Площадь дорожек и территории с твердым покрытием: _ 2 950_ ___________ м2

| - № п/п | - Вид работ | - Ед.изм. | - план | - факт | - дополнительно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Управляющий: |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Проведено осмотров всего | - Шт. | - 17 | - 17 |  |  |
| - 1.1.1 | - общий осмотр | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.1.2 | - частичный осмотр | - Шт. | - 14 | - 14 |  |  |
| - 1.2 | - Подготовлено и направлено писем в различные организации | - Шт. | - 4 | - 4 |  |  |
| - 1.3 | - Проведено целевых инструктажей, в т.ч. по технике безопасности | - Шт/шт. | - 25 | - 25 |  |  |
| - 1.4 | - Оформлено актов осмотров всего | - Шт. | - 12 | - 12 |  |  |
| - 1.4.1 | - актов осмотра мест общего пользования | - Шт. | - 4 | - 4 |  |  |
| - 1.4.2 | - актов осмотра квартир | - Шт. | - 8 | - 8 |  |  |
| - 1.5 | - Проведено приемов населения | - Шт. | - 50 | - 50 |  |  |
| - 1.6 | - Принято граждан | - Чел. | - 52 | - 52 |  |  |
| - 1.7 | - Выдано справок гражданам | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 1.8 | - Выдано нарядов – заданий рабочему персоналу | - Шт. | - 242 | - 242 |  |  |
| - 1.9 | - Подписано или завизировано актов выполненных работ смежных организаций | - Шт. | - 10 | - 10 |  |  |
| - 1.10 | - Собрано денежных средств по платным заявкам населения | - Руб. | - - |  |  |  |
| - 1.11 | - Вывешено (заменено, отремонтировано) знаков и стендов визуальной информации, информационных листков | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 1.12 | - Обеспечено рабочих всего | - Чел. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.12.1 | - спецодеждой | - Чел. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.12.2 | - инвентарем | - Чел. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.12.3 | - инструментом | - Чел. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.12.4 | - расходным материалом | - Чел. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.13 | - Ведение технической документации всего | - Шт. | - 6 | - 6 |  |  |
| - 1.13.1 | - оформлено (заполнено, восстановлено) журналов, паспортов, схем, книг учета и т.п. | - Шт. | - 5 | - 5 |  |  |
| - 1.13.2 | - разработано и откорректировано должностных инструкций | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 1.14 | - Поставлено на учет материальных ценностей всего | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 1.14.1 | - инструмент | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.14.2 | - инвентарь | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.14.3 | - спецодежда | - Компл. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.15 | - Приобретено расходного материала | - Руб. | - 120 000 | - 120 000 |  |  |
| - 1.16 | - Снято с учета материальных ценностей всего | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 1.16.1 | - инструмент | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 1.16.2 | - инвентарь | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 1.16.3 | - спецодежда | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 1.17 | - Получено заявлений граждан всего | - Шт. | - 47 | - 47 |  |  |
| - 1.17.1 | - жалоб | - Шт. | - 47 | - 47 |  |  |
| - 1.17.2 | - благодарностей | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 1.17.3 | - предложений | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 1.18 | - Принято мер по обращению граждан всего | - Шт. | - 47 | - 47 |  |  |
| - 1.18.1 | - по жалобам | - Шт. | - 47 | - 47 |  |  |
| - 1.18.2 | - по благодарностям | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 1.18.3 | - по предложениям | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 1.19 | - Проведено проверок домовладения руководством Компании всего | - Шт. | - 6 | - 6 |  |  |
| - 1.19.1 | - Генеральным директором | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 1.19.2 | - Тех.директором | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 1.19.3 | - Зам.ген. директора по экономике | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 1.19.4 | - Главным инженером | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 1.20 | - Всего аварийных ситуаций / всего ликвидировано | - Шт./шт. | - 108 | - 108 |  |  |
| - 1.20.1 | - на тепловых сетях | - Шт./шт. | - - |  |  |  |
| - 1.20.2 | - на электрических сетях | - Шт./шт. | - 14 | - 14 |  |  |
| - 1.20.3 | - на сетях ХВС | - Шт./шт. | - 67 | - 67 |  |  |
| - 1.20.4 | - на сетях ГВС | - Шт./шт. | - 26 | - 26 |  |  |
| - 1.20.5 | - протечки кровли | - Шт./шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 1.21 | - Выдано предписаний всего | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 1.21.1 | - владельцам квартир | - Шт. | - 2 | - 2 | - балкон |  |
| - 1.21.2 | - собственникам (арендаторам) нежилых помещений | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 1.22 | - Изучено Законов РФ, С-Пб, постановлений, распоряжений, нормативных документов | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 1.23 | - Организовано субботников | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 1.24 | - Вывезено ТБО | - М3 | - 232.8 | - 232.8 |  |  |
| - 1.25 | - Вывезено КГМ | - М3 | - 12 | - 12 |  |  |
| - 1.26 | - Оформлено/предъявлено паспортов готовности домов к зиме | - Шт./шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 1.27 | - Получено актов готовности домовых систем к зиме | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 1.28 | - Оформлено табелей учета рабочего времени | - Шт. | - 12 | - 12 |  |  |
| - 1.29 | - Оформлено планов работ и отчетов о выполненных работах | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 2 | - Слесарь - сантехник |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Техническая эксплуатация |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - Проведено осмотров всего | - Шт. | - 600 | - 600 |  |  |
| - 2.1.1.1 | - общий осмотр | - Шт. | - 500 | - 500 |  |  |
| - 2.1.1.2 | - частичный осмотр | - Шт. | - 100 | - 100 |  |  |
| - 2.1.2 | - Произведена переборка сгонов всего | - Шт. | - 24 | - 24 |  |  |
| - 2.1.2.1 | - диаметром до 32 мм | - Шт. | - 10 | - 10 |  |  |
| - 2.1.2.2 | - диаметром 32-50 мм | - Шт. | - 14 | - 14 |  |  |
| - 2.1.3 | - Покрашено трубопроводов всего | - Пог.м | - 35 | - 35 |  |  |
| - 2.1.4 | - наложено тепловой изоляции трубопроводов всего | - Пог.м | - 4 | - 4 |  |  |
| - 2.1.5 | - Произведена регулировка систем ХВС, ГВС, ЦО | - раз | - 25 | - 25 |  |  |
| - 2.1.6 | - Произведена зачеканка раструбов канализации | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 2.1.7 | - Устранено засоров канализации всего | - Шт. | - 10 | - 10 |  |  |
| - 2.1.7.1 | - в трубах диаметром до 100 мм | - Шт. | - 9 | - 9 |  |  |
| - 2.1.7.2 | - в трубах диаметром более 100 мм | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 2.1.8 | - Осушено подвальных помещений | - Шт. | - 36 | - 36 |  |  |
| - 2.1.9 | - Установлено /опломбировано водосчетчиков всего | - Шт./шт. | - 38 | - 38 |  |  |
| - 2.1.10 | - Произведено отключений / запусков стояков всего | - Шт./шт. | - 60 | - 60 |  |  |
| - 2.1.10.1 | - стояков ХВС | - Шт./шт. | - 32 | - 32 |  |  |
| - 2.1.10.2 | - стояков ГВС | - Шт./шт. | - 16 | - 16 |  |  |
| - 2.1.10.3 | - стояков ЦО | - Шт./шт. | - 12 | - 12 |  |  |
| - 2.1.11 | - Снятие показаний водосчетчиков | - Шт. | - 48 | - 48 |  |  |
| - 2.2 | - Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | - Заменено участков трубопроводов всего | - Пог. м | - 36 | - 36 |  |  |
| - 2.2.1.1 | - диаметром до 32 мм | - Пог.м | - 26 | - 26 |  |  |
| - 2.2.1.2 | - диаметром 32-50 мм | - Пог.м | - 10 | - 10 |  |  |
| - 2.2.1.3 | - диаметром более 50 мм | - Пог.м | - - | - - |  |  |
| - 2.2.2 | - Заменено канализационных трубопроводов всего | - Пог.м | - - | - - |  |  |
| - 2.2.2.1 | - диаметром до 100 мм | - Пог.м | - - |  |  |  |
| - 2.2.2.2 | - диаметром более 100 мм | - Пог.м | - - |  |  |  |
| - 2.2.3 | - Заменено запорной арматуры всего | - Шт. | - 13 | - 13 |  |  |
| - 2.2.3.1 | - диаметром до 32 мм | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 2.2.3.2 | - диаметром 32-50 мм | - Шт. | - 5 | - 5 |  |  |
| - 2.2.3.2 | - диаметром более 50 мм | - Шт. | - 5 | - 5 |  |  |
| - 2.2.3 | - Заменено приборов отопления | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 2.2.4 | - Произведен ремонт воздухосборников в системе ЦО | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 2.2.5 | - Произведен ремонт водомерного узла | - Шт. | - 4 | - 4 |  |  |
| - 2.2.6 | - Произведен ремонт ИТП | - Шт. | - 18 | - 18 |  |  |
| - 2.2.7 | - Произведен ремонт внутреннего ливнестока | - Пог.м. | - - |  |  |  |
| - 2.3 | - Выполнено предписаний ГУП «ТЭК С-Пб», ОАО ТГК-1, Ростехнадзора, ГЖИ С-Пб | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 2.4 | - Выполнено квартирных заявок по платным услугам | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 3 | - Слесарь-электрик |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Техническая эксплуатация |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - Произведено осмотров всего | - Шт. | - 136 | - 136 |  |  |
| - 3.1.1.1 | - общий осмотр | - Шт. | - 36 | - 36 |  |  |
| - 3.1.1.2 | - частичный осмотр | - Шт. | - 100 | - 100 |  |  |
| - 3.1.2 | - Плановая замена ламп освещения - (4 раза в год) | - Шт. | - 63 | - 63 |  |  |
| - 3.1.3 | - Произведена ревизия и обжатие (подтяжка) нулевых и фазных проводников | - Шт. | - 4 | - 4 |  |  |
| - 3.1.4 | - Восстановлена изоляция участков проводки, холодных скруток | - Шт. | - 9 | - 9 |  |  |
| - 3.1.5 | - Произведена опрессовка наконечников жил кабелей | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 3.1.6 | - Нанесена маркировка линий электроснабжения, аппаратов защиты, Эл.щитов, помещений | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 3.1.7 | - Произведен замер токовой нагрузки по фазам | - раз | - 1 | - 1 |  |  |
| - 3.1.8 | - Произведено перераспределение токовой нагрузки по фазам | - раз | - 1 | - 1 |  |  |
| - 3.1.9 | - Произведено замеров сопротивления изоляции отдельных участков электропроводки | - раз | - 1 | - 1 |  |  |
| - 3.1.10 | - Произведено оперативных переключений | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 3.1.11 | - Произведена очистка щитов от пыли и грязи | - Шт. | - 24 | - 24 |  |  |
| - 3.1.12 | - Произведено т/о электродвигателей | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.1.13 | - Произведена регулировка магнитных станций, пускателей, реле | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.1.14 | - Снятие показаний расчетных электросчетчиков | - Шт. | - 36 | - 36 |  |  |
| - 3.2 | - Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1 | - Внеплановая замена ламп освещения | - Шт. | - 240 | - 240 |  |  |
| - 3.2.2 | - Произведен ремонт светильников всего | - Шт. | - 28 | - 28 |  |  |
| - 3.2.2.1 | - светильники на л/к, в подвале, на чердаке, в технических помещениях | - Шт. | - 23 | - 23 |  |  |
| - 3.2.2.2 | - светильники наружного безопорного освещения | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 3.2.2.4 | - светильники подкозырьковые | - Шт. | - 4 | - 4 |  |  |
| - 3.2.3 | - Установлено светильников всего | - Шт. | - 7 | - 7 |  |  |
| - 3.2.3.1 | - светильники на л/к, в подвале, на чердаке, в технических помещениях | - Шт. | - 6 | - 6 |  |  |
| - 3.2.3.2 | - светильники наружного безопорного освещения | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.3.3 | - светильники подкозырьковые | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 3.2.4 | - Произведена замена предохранителей (плавких вставок) | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 3.2.5 | - Произведена замена автоматических выключателей всего | - Шт. | - 11 | - 11 |  |  |
| - 3.2.5.1 | - однофазных с Iн до 25 А | - Шт. | - 10 | - 10 |  |  |
| - 3.2.5.2 | - однофазных с Iн более 25 А | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 3.2.5.3 | - трехфазных всех номиналов | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.6 | - Проведено проверок «на зажигание» после ремонта сетей освещения | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.7 | - Произведена перетяжка электропроводки всего | - Пог.м | - 67 | - 67 | - итп;мусоросб. |  |
| - 3.2.7.1 | - диаметром до 4 мм2 | - Пог.м | - 67 | - 67 |  |  |
| - 3.2.7.2 | - диаметром 4-10 мм2 | - Пог.м | - - |  |  |  |
| - 3.2.7.3 | - диаметром более 10 мм2 | - Пог.м | - - |  |  |  |
| - 3.2.8 | - Заменено выключателей, розеток | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 3.2.9 | - Произведен ремонт(замена) - рубильников в ГРЩ всего | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.9.1 | - ремонт(замена) вводных рубильников | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.9.2 | - ремонт(замена) распределительных рубильников | - Шт. | - 1 | - 1 | - Пар № 7 |  |
| - 3.2.10 | - Произведена замена губок предохранителей | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.11 | - Произведена замена общедомового счетчика электроэнергии | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.12 | - Произведена замена трансформаторов тока | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.13 | - Произведена замена фотореле, реле времени и пр. реле, магнитных пускателей, конденсаторных фильтров | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 3.2.14 | - Произведен ремонт ГРЩ здания в целом | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 3.2.15 | - Произведен ремонт распределительных щитов | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 3.2.16 | - Произведена замена соединительных муфт на линиях электроснабжения | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 3.2.17 | - Произведен ремонт(замена) соединительных коробок | - Шт. | - 4 | - 4 |  |  |
| - 3.2.18 | - Восстановлено элементов молниезащиты | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 3.2.19 | - Произведена замена электродвигателей | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 3.2.20 | - Произведен ремонт переносного электрооборудования | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 3.3 | - Выполнено предписаний ЗАО «Петроэлектросбыт», Ростехнадзора, ГЖИ С-Пб | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 3.4 | - Выполнено квартирных заявок по платным услугам | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 4 | - Сварщик |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| - 4.1.1 | - Произведено сварочных работ всего | - Шт. | - 24 | - 24 | - итп |  |
| - 4.1.1.1 | - трубопроводов | - Шт. | - 18 | - 18 |  |  |
| - 4.1.1.2 | - Шиберов мусоропроводов | - Шт. | - - | - 1 |  |  |
| - 4.1.1.3 | - Металлических дверей | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 4.1.1.4 | - решеток | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 4.1.1.5 | - Ограждений лестничных маршей | - Шт. | - - | - 1 |  |  |
| - 4.1.1.6 | - другие | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 5 | - Общестроительные рабочие |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Техническая эксплуатация |  |  |  |  |  |
| - 5.1.1 | - Произведено осмотров всего | - Шт. | - 24 | - 24 |  |  |
| - 5.1.1.1 | - общий осмотр | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 5.1.1.2 | - частичный осмотр | - Шт. | - 31 | - 31 |  |  |
| - 5.1.2 | - Установлено сигнальных маяков на трещины в кирпичной кладке стен | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 5.1.3 | - Произведена навеска(снятие) дверных пружин | - Шт. | - 30 | - 30 |  |  |
| - 5.1.4 | - Закреплено оконной фурнитуры, дверных ручек, шпингалетов, замочных ушек и т.п. | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 5.1.5 | - Установлено, закреплено знаков визуальной информации, стендов, информационных досок, табличек, флагодержателей и т.п. | - Шт. | - 1 | - 1 | - итп |  |
| - 5.1.6 | - Произведена пристрожка дверей, оконных рам | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 5.1.7 | - Произведена регулировка дверей, окон, доводчиков | - Шт. | - 12 | - 12 |  |  |
| - 5.1.8 | - Произведено утепление дверных и оконных проемов | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 5.1.9 | - Произведено укрепление дверных и оконных конструкций | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 5.1.10 | - Произведена смазка дверных и оконных петель | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 5.1.11 | - Произведено нанесение маркировки(дверей, этажей и т.п.) | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 5.2 | - Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| - 5.2.1 | - Произведено остеклений окон | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 5.2.2 | - Произведен ремонт окон (в т.ч. подвальных, чердачных) | - Шт. | - 2 | - 2 |  |  |
| - 5.2.3 | - Произведен ремонт дверей | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 5.2.4 | - Установлено оконных рам /дверей | - Шт./шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.6 | - Произведен ремонт бетонных полов | - М2 | - 1 | - 1 |  |  |
| - 5.2.7 | - Произведен ремонт крылец | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 5.2.8 | - Произведен ремонт цоколя | - М2 | - - | - - |  |  |
| - 5.2.9 | - Произведен ремонт отмостки | - М2 | - - | - - |  |  |
| - 5.2.10 | - Произведен ремонт козырьков | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 5.2.11 | - Произведен ремонт пандусов | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 5.2.12 | - Произведен выборочный ремонт кровли | - М2 | - - | - - |  |  |
| - 5.2.13 | - Произведен ремонт парапетов | - М2 | - - | - - |  |  |
| - 5.2.14 | - Произведен ремонт или восстановление окрытий парапетов, козырьков, эркеров, поясков и др. выступающих элементов фасадов | - М2 | - - |  |  |  |
| - 5.2.15 | - Произведен ремонт инструмента. Оборудования. приспособлений | - Шт. | - 3 | - 3 |  |  |
| - 5.2.16 | - Произведено вскрытий помещений (в т.ч. квартир) | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.17 | - Произведена покраска оборудования дворов всего | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.17.1 | - детских площадок | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.17.2 | - хозяйственных площадок | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.17.3 | - скамеек | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.17.4 | - газонных ограждений | - М2 | - - | - - |  |  |
| - 5.2.18 | - Произведен ремонт дворового оборудования всего | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.18.1 | - детских площадок | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.18.2 | - хозяйственных площадок | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.18.3 | - скамеек | - Шт. | - - |  |  |  |
| - 5.2.18.4 | - газонных ограждений | - М2 | - - |  |  |  |
| - 5.2.19 | - Произведен ремонт стен, балконов, эркеров | - М2 | - 1 | - 1 | - балкон |  |
| - 5.2.20 | - Произведена установка замков всего | - Шт. | - 23 | - 23 |  |  |
| - 5.2.20.1 | - навесных | - Шт. | - 22 | - 22 |  |  |
| - 5.2.20.2 | - врезных | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 5.2.20.3 | - накладных | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 5.3 | - Выполнено предписаний надзорных органов, администрации района, ГЖИ С-Пб | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 5.4 | - Выполнено квартирных заявок по платным услугам | - Шт. | - - | - - |  |  |
| - 6 | - Дворники, уборщики, рабочие мусоропровода |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - Вывезено ТБО | - М3 | - 232.8 | - 232.8 |  |  |
| - 6.2 | - Вывезено КГМ | - М3 | - 120 | - 120 |  |  |
| - 6.3 | - Произведена уборка мусороприемных камер | - раз | - 288 | - 288 |  |  |
| - 6.4 | - Произведена уборка площадок для сбора ТБО и КГМ | - раз | - 300 | - 300 |  |  |
| - 6.5 | - Произведено мытьё и дезобработка стволов мусоропроводов | - раз | - 12 | - 12 |  |  |
| - 6.6 | - Произведено мытьё мусороприемных камер | - раз | - 12 | - 12 |  |  |
| - 6.7 | - Уборка лестничных клеток, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - 6.7.1 | - Выполнено подметаний | - раз | - 48 | - 48 |  |  |
| - 6.7.2 | - Выполнено влажной уборки | - раз | - 12 | - 12 |  |  |
| - 6.7.3 | - Выполнено мытьё | - раз | - 12 | - 12 |  |  |
| - 6.7.4 | - Выполнена протирка от пыли подоконников, стен, приборов отопления | - раз | - 12 | - 12 |  |  |
| - 6.7.5 | - Выполнено мытьё окон | - раз | - 1 | - 1 |  |  |
| - 6.8 | - Уборка придомовой территории, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - 6.8.1 | - Летняя: |  |  |  |  |  |
| - 6.8.1.1 | - Подметание территорий | - Раз/м2 | - 12 | - 12 |  |  |
| - 6.8.1.2 | - Мойка и поливка дорожек и территорий с усовершенствованным покрытием | - Раз/м2 | - 4 | - 4 |  |  |
| - 6.8.1.3 | - Уборка мусора с газонов | - Раз/м2 | - 52 | - 52 |  |  |
| - 6.8.1.4 | - Уборка и очистка детских площадок | - Раз/м2 | - 52 | - 52 |  |  |
| - 6.8.1.5 | - Уборка и очистка хоз.площадок | - Раз/м | - 30 | - 30 |  |  |
| - 6.8.1.6 | - Уборка и очистка урн | - Раз/м2 | - 365 | - 365 |  |  |
| - 6.8.1.7 | - Подметание крылец. пандусов | - Шт. | - 365 | - 365 |  |  |
| - 6.8.1.8 | - Мытьё крылец, пандусов | - Шт. | - 48 | - 48 |  |  |
| - 6.8.1.8 | - Покос травы | - Раз/м2 | - 3/2630 | - 3/2630 |  |  |
| - 6.8.1.9 | - Уборка травы | - Раз/м2 | - 3/2630 | - 3/2630 |  |  |
| - 6.8.1.10 | - Поливка газонов, кустов, деревьев | - раз | - 1 | - 1 |  |  |
| - 6.8.1.11 | - Высажено цветов | - Шт. | - 1 | - 1 |  |  |
| - 6.8.1.12 | - Очистка фасадов от самоклея | - раз | - 8 | - 8 |  |  |
| - 6.8.1.13 | - Промывка фасадов | - Раз/м2 | - 1 | - 1 |  |  |
| - 6.8.2 | - Зимняя |  |  |  |  |  |
| - 6.8.2.1 | - Подметание дорожек, территории от свежевыпавшего снега | - Раз/м2 | - 130 | - 130 |  |  |
| - 6.8.2.2 | - Сдвигание снега | - Раз/м2 | - 20 | - 20 |  |  |
| - 6.8.2.3 | - Пескопосыпка дорожек, территории | - Раз/м2 | - 50 | - 50 |  |  |
| - 6.8.2.4 | - Уборка снега с дорожек. территории | - Раз/м2 | - 30 | - 30 |  |  |
| - 6.8.2.5 | - Очистка козырьков л/к от снега | - раз | - 5 | - 5 |  |  |
| - 6.8.2.6 | - Уборка наледи после сброса с кровли | - Раз/м2 | - - | - - |  |  |
| - 6.8.2.7 | - Очистка мягкой кровли от снега | - Раз/м2 | - - | - - |  |  |
| - 6.8.2.8 | - Промывка и расчистка водоприемных воронок дворовой ливневой канализации | - раз | - 10 | - 10 |  |  |
| - 6.8.2.9 | - Уборка наледи и плотного снега с дорожек и территории | - Раз/м2 | - 10 | - 10 |  |  |
| - 7 | - Прочие работы |  |  |  |  |  |

- Управляющий домовладением:                                                                 Решетов А.В.

- (подпись)                                                                             (Фамилия И.О.)

- «20» апреля 2017г.

- дата составления